## Sheet1
赛默飞-国际生物城联合创新实验室设备对外明细表
产权持有人：成都天府国际生物城发展集团有限公司
序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 制造商家及规格型号 | 品牌 | 是否属于进口产品
1 | 生物安全柜 | 1 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 否
规格型号：1384
2 | 智能生物安全柜 | 1 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号：2030i
3 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号：160i
4 | 超低温冰箱 | 1 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号:TSX50086V
5 | 台式离心机 | 2 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号:X1
6 | 真空吸液器 | 2 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | ThermoFisher Scientific Labserv | 否
规格型号:BIO-VACUSAFE
7 | 倒置相差显微镜 | 2 | 台 | 制造商：Life technologies | invitrogen | 是
规格型号:EVOS XL Core
8 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 台 | 制造商：Life technologies | invitrogen | 是
规格型号:EVOS M5000
9 | 流式细胞仪（3激光11色） | 1 | 台 | 制造商：Life technologies | invitrogen | 是
规格型号:Attune NxT
10 | 细胞转染仪 | 1 | 台 | 制造商：Life technologies | invitrogen | 是
规格型号：Neon
11 | 全自动细胞计数仪 | 2 | 台 | 制造商：Life technologies | invitrogen | 是
规格型号：Countess II FL
12 | 智能凝胶成像系统 | 1 | 台 | 制造商：Life technologies | invitrogen | 是
规格型号：FL1500
13 | 台式微量离心机 | 2 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号:Pico17
14 | 台式微量冷冻离心机 | 1 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号:Fresco21
15 | 台式冷冻离心机 | 1 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号:X4R Pro
16 | 涡旋振荡器 | 4 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号:88882010
17 | 水浴锅 | 2 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号:Precision 5L
18 | 2-8度医用冰箱 | 2 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Fisher Scientific LabServ | 否
规格型号:FYC-335
19 | 负20度医用冰箱 | 2 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 否
规格型号:PLF-276
20 | 纯水仪 | 1 | 套 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号:GENEPURE PRO UV/UF
21 | 移液器 | 3 | 套 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号:F2
22 | 电动移液器 | 4 | 支 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号:S1
23 | 烘箱 | 1 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号:OGS60
24 | 摇床 | 1 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号:MAXQ6000
25 | 磁力搅拌器 | 2 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号:88880005
26 | 微生物培养箱 | 2 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号:IGS180
27 | 高速落地离心机 | 1 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号:LYNX 6000
28 | 台式多参数多功能水质分析仪 | 1 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 否
规格型号:VSTAR92
29 | 万分之一天平 | 1 | 台 | 制造商：Mettler | Mettler | 是
规格型号：ME204T
30 | 千分之一天平 | 1 | 台 | 制造商：Mettler | Mettler | 是
规格型号：ME203T
31 | 冻干机 | 1 | 台 | 制造商：Labconco | labconco | 是
规格型号：Freezone 12L Cascade
32 | PCR仪 | 2 | 台 | 制造商：Life technologies | ABI | 是
规格型号：ProFlex
33 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 台 | 制造商：Life technologies | ABI | 是
规格型号：QuantStudio 3
34 | 多功能酶标仪 | 1 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号:Varioskan LUX
35 | UHPLC超高效液相色谱仪 | 1 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号:Vanquish
36 | 超微量紫外-可见光分光光度计 | 1 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号:Nanodrop One
37 | 三重四极杆液相色谱质联用仪 | 1 | 台 | 制造商：ThermoFisher Scientific | Thermo Scientific | 是
规格型号:TSQ Quantis
38 | 多模块实时荧光定量PCR仪 | 1 | 台 | 制造商：Life technologies | ABI | 是
规格型号：QuantStudio 6 Pro
39 | 台式通风柜1524mm*946mm*2733mm | 5 | 台 | 制造商：Fisher Scientific | Fisher Brand | 否
规格型号：FH1500
40 | 边台4400mm*750mm*914mm | 2 | 套 | 制造商：Fisher Scientific | Fisher Brand | 否
规格型号：BT-FB4400
41 | 边台L*750mm*914mm | 43.1 | 米 | 制造商：Fisher Scientific | Fisher Brand | 否
规格型号：BT-FB43100
42 | 边台13100mm*750mm*914mm | 1 | 套 | 制造商：Fisher Scientific | Fisher Brand | 否
规格型号：BT-FB13100
43 | 仪器台3500mm*900mm*765mm | 1 | 套 | 制造商：Fisher Scientific | Fisher Brand | 否
规格型号：YQT-FB3500
44 | 仪器台4500mm*900mm*765mm | 1 | 套 | 制造商：Fisher Scientific | Fisher Brand | 否
规格型号：YQT-FB4500
45 | 中央台3000mm*1500mm*914mm | 3 | 套 | 制造商：Fisher Scientific | Fisher Brand | 否
规格型号：ZYT-FB3000
46 | 中央台3000mm*1500mm*914mm | 1 | 套 | 制造商：Fisher Scientific | Fisher Brand | 否
规格型号：ZYT-FB3000-1
47 | 传递窗 | 2 | 个 | 制造商：苏州安泰空气技术有限公司 | 苏净 | 否
规格型号：DZ
48 | 钢制货架 | 12 | 个 | 制造商：Fisher Scientific | Fisher Brand | 否
规格型号：HJ-DZ1500
49 | 更衣柜 | 8 | 个 | 制造商：Fisher Scientific | Fisher Brand | 否
规格型号：GYG-DZ900
50 | 洁净洗手台 | 6 | 套 | 制造商：Fisher Scientific | Fisher Brand | 否
规格型号：XST-DZ600
51 | 紧急喷淋 | 5 | 个 | 制造商：上海台雄工程配套设备有限公司 | 台雄 | 否
规格型号：SAN-7102H
52 | 实验凳 | 55 | 个 | 制造商：苏州西友电子科技有限公司 | 西友 | 否
53 | 试剂柜 | 8 | 个 | 制造商：Fisher Scientific | Fisher Brand | 否
规格型号：SJG-DZ900
54 | 双瓶气瓶柜 | 2 | 个 | 制造商：南京诚创科技系统有限公司 | 诚创 | 否
规格型号：XC-GC-12401-G750-1
55 | 天平台 | 6 | 个 | 制造商：Fisher Scientific | Fisher Brand | 否
规格型号：TPT-DZ900
56 | 万象排气罩 | 3 | 个 | 制造商：上海台雄工程配套设备有限公司 | 台雄 | 否
规格型号：SAN-6415
57 | 样品柜 | 7 | 个 | 制造商：Fisher Scientific | Fisher Brand | 否
规格型号：YPG-DZ900
合计： |  | 229.1